- Приборы химической разведки

- Содержание

| - Введение | - 4 |
| --- | --- |
| - Аварии на химически опасных объектах. Классификация АХОВ по степени воздействия на организм человека. | - 5 |
| - Назначения и устройство войскового прибора химической разведки (ВПХР). | - 20 |
| - Универсальный газоанализатор УГ-2. | - 35 |
| - Заключение | - 38 |
| - Литература | - 39 |

Введение

Содержащийся в учебно-методическом пособии теоретический материал поможет руководителям занятий в области безопасности жизнедеятельности, а также командирам формирований организовать учебный процесс в соответствии с современными требованиями, а обучающимся – приобрести знания, необходимые для реальной оценки опасности и угроз, овладеть навыками работы с приборами химической разведки.

Обнаружение и определение степени заражения отравляющими  и АХОВ воздуха,  местности, сооружений, оборудования, транспорта, средств индивидуальной защиты, одежды, продовольствия, воды, фуража и других объектов, производится с помощью приборов химической разведки или путем взятия проб и последующего анализа их в химических лабораториях.

Основным прибором химической разведки, является войсковой прибор химической разведки (ВПХР), а также аналогичный ему по тактико-техническим характеристикам и принципу действия полуавтоматический прибор химической разведки (ППХР). Для  обнаружения АХОВ, используются промышленные приборы различного вида в зависимости от характера производства.

Кроме того, некоторые объекты экономики, медицинской и ветеринарной службы могут быть оснащены приборами химической разведки (ПХР-МВ).

- Принцип обнаружения и определения ОВ и АХОВ приборами химической разведки основан на изменении окраски индикаторов при взаимодействии их с ОВ или АХОВ. В зависимости от того, какой был взят индикатор и как он изменил окраску, определяют тип ОВ,  а сравнение интенсивности полученной окраски с цветным эталоном, позволяет судить о приблизительной концентрации ОВ в воздухе или плотности заражения.

1. Аварии на химически опасных объектах. Классификация АХОВ по степени воздействия на организм человека.

Химически опасный объект (ХОО) – это объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют ОХВ, при аварии или разрушении которого могут произойти гибель или химическое поражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

К химически опасным объектам относятся:

заводы и комбинаты химических отраслей промышленности, а также отдельные установки (агрегаты) и цеха, производящие и потребляющие АХОВ;

заводы (комплексы) по переработке нефтегазового сырья;

производства других отраслей промышленности, использующие АХОВ (целлюлозно-бумажной, текстильной, металлургической, пищевой и др.);

железнодорожные станции, порты, терминалы и склады на конечных (промежуточных) пунктах перемещения АХОВ;

транспортные средства (контейнеры и наливные поезда, автоцистерны, речные и морские танкеры, трубопроводы и т.д.).

При этом АХОВ могут быть как исходным сырьем, так промежуточными и конечными продуктами промышленного производства.

АХОВ на предприятии могут находиться в технологических линиях, хранилищах и базисных складах.

Сжиженные АХОВ на объектах экономики содержатся в стандартных емкостных элементах. Это могут быть алюминиевые, железобетонные, стальные или комбинированные резервуары, в которых поддерживаются условия, соответствующие заданному режиму хранения.

Наземные резервуары на складах располагаются, как правило, группами с одним резервным резервуаром на группу. Вокруг каждой группы резервуаров по периметру предусматривается замкнутое обвалование или ограждающая стенка. У некоторых отдельно стоящих больших резервуаров могут быть поддоны или подземные железобетонные резервуары.

Твердые АХОВ хранят в специальных помещениях или на открытых площадках под навесами.

На близкие расстояния АХОВ перевозят автотранспортом в баллонах, контейнерах (бочках) или автоцистернах.

Из широкого сортамента баллонов средней емкости для хранения и перевозки жидких АХОВ наиболее часто используются баллоны емкостью от 0,016 до 0,05 м3. Емкость контейнеров (бочек) варьирует в пределах от 0,1 до 0,8 м3. Автоцистерны используются в основном для перевозки аммиака, хлора, амила и гептила. Стандартный аммиаковоз имеет грузоподъемность 3,2; 10 и 16 т. Жидкий хлор транспортируют в автоцистернах вместимостью до 20 т, амил — до 40 т, гептил — до 30 т.

По железной дороге АХОВ перевозят в баллонах, контейнерах (бочках) и цистернах.

Баллоны перевозятся, как правило, в крытых вагонах, а контейнеры (бочки) — на открытых платформах, в полувагонах и в универсальных контейнерах МПС. В крытом вагоне баллоны размещены рядами в горизонтальном положении до 250 штук.

В открытом полувагоне контейнеры устанавливают в вертикальном положении рядами (до 3 рядов) по 13 контейнеров в каждом ряду. На открытой платформе контейнеры перевозят в горизонтальном положении (до 15 штук).

Железнодорожные цистерны для перевозки АХОВ могут иметь объем котла от 10 до 140 м3 грузоподъемностью от 5 до 120 т.

Водным транспортом большинство АХОВ перевозится в баллонах и контейнерах (бочках), однако ряд судов оборудован специальными резервуарами (танками) вместимостью до 10000 тонн.

Несмотря на принимаемые меры в области обеспечения промышленной безопасности полностью исключить вероятность возникновения аварий практически невозможно.

Причины аварий в большинстве случаев связаны с нарушениями установленных норм и правил при проектировании, строительстве и реконструкции ХОО, нарушением технологии производства, правил эксплуатации оборудования, машин и механизмов, аппаратов и реакторов, низкой трудовой и технологической дисциплиной производственного процесса.

Одна из возможных причин аварий на ХОО — стихийные бедствия.

Аварии на ХОО могут быть классифицированы по типу возникновения; источнику выброса; масштабам последствий; сфере возникновения; вероятному сценарию развития аварии и категориям.

По типу возникновения аварии делятся на производственные и транспортные, при которых нарушается герметичность емкостей и трубопроводов, содержащих АХОВ.

По источнику выброса АХОВ подразделяются на:

аварии с выбросом или выливом АХОВ при производстве, переработке или хранении;

аварии на транспорте с выбросом АХОВ;

образование и распространение паров, аэрозолей АХОВ в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии;

аварии с химическими боеприпасами.

По масштабам последствий химические опасные аварии классифицируются:

локальные – последствия которых ограничиваются одним цехом, участком ХОО;

местные – последствия которых ограничиваются производственной площадью ХОО или его санитарно-защитной зоной;

общие – последствия которых распространяются за пределы санитарно-защитной зоны ХОО.

Зоны заражения АХОВ

В большинстве случаев при аварии и разрушении емкости давление над жидкими веществами падает до атмосферного, АХОВ вскипает и выделяется в атмосферу в виде газа, пара или аэрозоля. Облако газа (пара, аэрозоля) АХОВ, образовавшееся в момент разрушения емкости в пределах первых 3 минут, называется первичным облаком зараженного воздуха. Оно распространяется на большие расстояния. Оставшаяся часть жидкости (особенно с температурой кипения выше 20°С) растекается по поверхности и также постепенно испаряется. Пары (газы) поступают в атмосферу, образуя вторичное облако зараженного воздуха, которое распространяется на меньшее расстояние.

Форма (вид) зоны заражения АХОВ в значительной мере зависит от скорости ветра. Так, например, при скорости менее 0,5 м/с она принимается за окружность, при скорости от 0,6 до 1 м/с — за полуокружность, при скорости от 1,1 м/с до 2 м/с — за сектор с углом в 90°, при скорости более 2м/с — за сектор с углом в 45°.

Отображение зон возможного заражения АХОВ на картах (схемах)

| №п/п | Скорость ветра, V (м/с) | Угловые размеры зоны ВХЗ, φ (град) | Вид зоны ВХЗ | Поясняющая надпись | Графическое изображение зоны ВХЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,5 и менее | 360 | окружность | Хлор – 10 | Г |
|  |  |  |  | 6.00 1.7 |  |
| 2 | 0,6÷1,0 | 180 | полуокружность | Хлор – 5 | Г |
|  |  |  |  | 7.00 1.8 |  |
| 3 | 1,1÷2,0 | 90 | сектор | Хлор – 8 |  |
|  |  |  |  | 5.00 3.6 |  |
| 4 | более 2,0 | 45 | сектор | Аммиак – 10 |  |
|  |  |  |  | 4.00 5.3 |  |

Примечание:

Зона фактического заражения имеет форму эллипса (на рисунках табл. показана пунктиром), входит в зону возможного химического заражения (ВХЗ) и, обычно, не наносится на карты (схемы) ввиду возможного перемещения облака АХОВ.

При аварии (разрушении) объектов с АХОВ условные обозначения наносятся на карту (план, схему) в следующей последовательности:

точкой синего цвета отмечается место аварии и проводится ось в направлении распространения облака зараженного воздуха;

на оси следа откладывают величину глубины зоны возможного заражения АХОВ;

синим цветом наносится зона возможного заражения АХОВ в виде окружности, полуокружности или сектора, в зависимости от скорости ветра в приземном слое воздуха (табл.);

зона возможного химического заражения штрихуется желтым цветом;

возле места аварии синим цветом делается поясняющая надпись. В числителе — тип и количество выброшенного АХОВ (т), в знаменателе — время и дата аварии.

Схема площади зоны возможного химического заражения приведена на рисунке.

Рис. Схема площади зоны возможного химического заражения

Надо иметь в виду, что здания и сооружения городской застройки нагреваются солнечными лучами быстрее, чем расположенные в сельской местности. Поэтому в городе наблюдается интенсивное движение воздуха, связанное обычно с его притоком от периферии к центру по магистральным улицам. Это способствует проникновению АХОВ во дворы, тупики, подвальные помещения и создает повышенную опасность поражения населения. В целом можно считать, что стойкость АХОВ в городе выше, чем на открытой местности.

В некоторых случаях, особенно при стихийных бедствиях, могут произойти аварии с выбросом значительных количеств АХОВ. В такой обстановке концентрации могут значительно превышать ПДК, что приведет не только к поражению людей, но и смертельным исходам.

Все население, проживающее вблизи химически опасного объекта, должно знать, какие АХОВ используются на этом предприятии, какие ПДК установлены для рабочей зоны производственных помещений и для населенных пунктов, какие меры (опасности требуют неукоснительного соблюдения, какие средства и способы защиты надо использовать в различных аварийных ситуациях.

Предельно допустимые концентрации некоторых АХОВ в атмосфере воздуха населенных мест (среднесуточная) ПДКсс и в рабочем помещении промышленного предприятия ПДКрз приведены в таблице.

Таблица

| Наименование АХОВ | ПДКСС, мг/м3 | ПДКРЗ, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Хлор | 0,03 | 1 |
| Аммиак | 0,2 | 20 |
| Сероводород | 0,008 | 10 |
| Фосген | - | 4,4 |
| Диметиламин | 0,005 | 1 |
| Азотная кислота | 0,15 | 2 |
| Соляная кислота | 0,2 | 5 |

Классификация АХОВ по степени воздействия на организм человека

Для оценки токсичности АХОВ используют ряд характеристик, основными из которых являются: концентрация и токсическая доза.

Концентрация – количество вещества (АХОВ) в единице объема, массы (мг/л, г/кг, г/м3 и т.д.).

Пороговая концентрация – это минимальная концентрация, которая может вызвать ощутимый физиологический эффект. При этом пораженные ощущают лишь первичные признаки поражения и сохраняют работоспособность.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны – концентрация вредного вещества в воздухе, которая при ежедневной работе в течение 8 часов в день (41 часа в неделю) за время всего стажа работы не может вызвать заболеваний или отклонений состояния здоровья работающих, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений.

Средняя смертельная концентрация в воздухе — концентрация вещества в воздухе, вызывающая гибель 50% пораженных при 2-, 4-часовом ингаляционном воздействии.

Токсическая доза – это количество вещества, вызывающее определенный токсический эффект.

Токсическая доза принимается равной:

при ингаляционных поражениях — произведению средней по времени концентрации АХОВ в воздухе на время ингаляционного поступления в организм. Измеряется в г ∙ мин/м3, г ∙ с/м3, мг ∙ мин/л и т.д.;

при кожно-резорбтивных поражениях – массе АХОВ, вызывающей определенный эффект поражения, при попадании на кожу. Единицы измерения — мг/см2, г/м2, кг/см2 и т.д.

Для характеристики токсичности веществ при их попадании в организм человека ингаляционным путем выделяют следующие токсодозы:

средняя смертельная токсодоза (LCt50) — приводит к смертельному исходу 50% пораженных;

средняя, выводящая токсодоза (IСt50) — приводит к выходу из строя 50% пораженных;

средняя пороговая токсодоза (РС t50) — вызывает начальные симптомы поражения у 50% пораженных;

средняя смертельная доза при введении в желудок – приводит к гибели 50% пораженных при однократном введении в желудок (мг/кг).

Для оценки степени токсичности АХОВ кожно-резорбтивного действия используют значения средней смертельной токсодозы (LD50), средней выводящей из строя токсодозы (ID50) и средней пороговой токсодозы (РD50). Единицы измерения – г/чел, мг/чел, мл/кг и т.д.

Средняя смертельная доза при однократном нанесении на кожу приводит к гибели 50% пораженных.

Таблица

Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм

| Наименование показателя | Класс опасности веществ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3 | Менее 0,1 | 0,1-1,0 | 1,0-10,0 | Более 10,0 |
| Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг | Менее 15 | 15-150 | 151-5000 | Более 5000 |
| Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг | Менее 100 | 100-500 | 501-2500 | Более 2500 |
| Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/м3 | Менее 500 | 500-5000 | 5001-50000 | Более 50000 |
| Коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО) | Более 300 | 300-30 | 29-З | Менее З |

Критериями для отнесения того или иного вещества к АХОВ являются:

1.    Принадлежность вещества к I – II классам опасности.

2.	Наличие вещества на объектах экономики или его перевозка в количествах, выброс которых в окружающую среду может представлять опасность массового поражения людей.

Перечень АХОВ, установленный на основе анализа свойств, размеров размещенных на объектах экономики запасов и перевозок с учетом критериев, включает 21 вещество, вероятность поражения которыми населения промышленных городов и сельской местности в случае аварийных выбросов будет наибольшей.

Перечень основных АХОВ не является окончательным и может быть расширен с учетом дальнейших достижений в области синтеза химических соединений.

Рассмотрим наиболее распространенные АХОВ.

Хлор (Сl)

Хлор (Сl) - газ зеленовато-желтого цвета, с резким специфическим удушливым запахом. Растворим в воде (в одном объеме воды растворяется около двух его объемов). Сжижается при -34°С, затвердевает при -101°С. В 2,5 раза тяжелее воздуха. Ежедневное потребление хлора в мире исчисляется десятками миллионов тонн.

ПДК (предельно допустимая концентрация) хлора в атмосферном воздухе: среднесуточная – 0,03 мг/м3, максимальная разовая – 0,1 мг/м3.

Минимально ощутимая концентрация хлора - 2 мг/м3. Раздражающее действие возникает при концентрации около 10 мг/м3. Воздействие 100-200 мг/м3 хлора в течение 30-60 минут опасно для жизни, концентрация 2500 мг/м3 приводит к гибели через 5 минут.

Химическая активность хлора очень велика - он непосредственно взаимодействует почти со всеми химическими элементами, образуя хлориды, и активно вступает в реакцию со многими органическими веществами. Основной промышленный метод получения хлора - электролиз  концентрированного раствора хлористого натрия.

Сl  применяется для хлорирования питьевой воды и для получения хлорорганических соединений (винилхлорида, хлоропренового каучука, дихлорэтана, хлорбензола и многих др.), неорганических хлоридов. В больших количествах он используется для беления тканей и бумажной массы, как дезинфицирующее средство.

Полученный Сl сжижается под давлением уже при обычных температурах. Его перевозят в железнодорожных цистернах, контейнерах и баллонах, которые одновременно могут являться временными хранилищами. Обычно он хранится в цилиндрических (10-250 м3) и шаровых (600-2000 м3) резервуарах под давлением собственных паров (до 18 кгс/см2). В случае разрушения оболочки емкости в начальный период происходит бурное, почти мгновенное испарение значительного количества Сl, сопровождающееся образованием облака с концентрациями, намного превышающими смертельные. Затем в течение нескольких часов и даже суток происходит его испарение за счет притока тепла от поддона и окружающего воздуха.

При авариях на химически опасных объектах (ХОО), утечке Сl при хранении или транспортировке может произойти заражение воздуха в поражающих концентрациях. В этих случаях необходимо изолировать опасную зону, удалить из нее посторонних и не допускать никого без средств защиты органов дыхания и кожи. Около зоны следует держаться с наветренной стороны и избегать низких мест.

При утечке или разливе Сl нельзя прикасаться к пролитому веществу. С помощью специалистов следует устранить течь, если это не опасно, или перекачать содержимое в исправную емкость.

При интенсивной утечке Сl  используют распыленный раствор 5-процентной щелочи или воду, чтобы осадить газ. Место разлива заливают аммиачной водой, известковым молоком, раствором кальцинированной соды (примерный расход - 2 литра раствора на 1 килограмм хлора). Для распыления воды или растворов применяют поливомоечные и пожарные машины, авторазливочные станции, а также имеющиеся на ХОО гидранты и спецсистемы.

Максимально допустимая концентрация Сl для применения фильтрующих промышленных и гражданских противогазов - 2500 мг/м3. Если она становится выше, необходимо использовать только изолирующие противогазы. При ликвидации аварий на ХОО, когда концентрация хлора неизвестна, работы проводят только в изолирующих противогазах (ИП-4М, ИП-5, АСВ-2, КИП-8). Фильтрующие противогазы можно применять в этих условиях на расстоянии 400-500 м и далее от очага, где концентрация хлора в воздухе ниже максимально возможной примерно в 100 –1000 раз.

Для ведения работ по ликвидации последствий аварии, связанной с выбросом (выливом) Сl на расстоянии 50-500 м и более от источника заражения, рекомендуется использовать изолирующие защитные костюмы КИХ-4(5) в комплекте с АСБ-2, КИП-8, ИП-4М (К), аварийный изолирующий костюм КЗА с аппаратом КЗА. В условиях использования фильтрующих противогазов целесообразно применять средства защиты кожи типа Л-1. Необходимо помнить, что жидкий хлор разрушает резиновые детали изолирующих противогазов и прорезиненную защитную ткань. Это очень ядовитый газ. У человека при воздействии его уже в незначительных концентрациях наблюдаются покраснение конъюнктивы глаз, мягкого неба и глотки, а также бронхит, легкая одышка, охриплость, чувство давления в груди. При воздействии средних и малых концентраций появляются загрудинные боли, жжение и резь в глазах, слезотечение, мучительный сухой кашель. Увеличивается одышка, учащается пульс, начинается отделение мокроты со слизью и отхаркивание пенистой или красноватой жидкости. При высоких концентрациях может наступить моментальная смерть из-за рефлекторного торможения дыхательного центра. При действии хлора в крови нарушается содержание свободных аминокислот.

Если все-таки произошло поражение Сl, пострадавшего немедленно выносят из опасной зоны, надев противогаз. Затем промывают водой глаза и обрабатывают водой или мыльным раствором пораженные участки кожи. Немедленно эвакуируют пострадавшего в лечебное учреждение и обеспечивают покой.

Наличие Сl в воздухе и его концентрацию  можно определить приборами химической разведки (ВПХР, ППХР, ПХР-МВ) с использованием индикаторных трубок ИТ-44 (розовая окраска, порог чувствительности 5 мг/м3), ИТ-45 (оранжевая окраска), универсальным газоанализатором УГ-2 с диапазоном измерения 0-80 мг/м3 и газоанализатором “Колион-701” в диапазоне 0-20 мг/м3.

Аммиак (NHз)

Аммиак представляет собой бесцветный газ с характерным удушливым резким запахом, обладает едким вкусом. При обычном давлении температура плавления 77,8°С, кипения 33,4°С. Плотность газообразного аммиака при нормальных условиях составляет примерно 0,7, т.е. он легче воздуха. Горючий газ. Горит при наличии постоянного источника огня. С воздухом образует взрывоопасные смеси в пределах 15-28 объемных процентов аммиака. Растворимость его в воде больше, чем всех других газов: один объем воды поглощает при 20°С около 700 объемов аммиака.

ПДК аммиака в воздухе населенных пунктов; среднесуточная - 0,04 мг/м3 и максимально разовая - 0,2 мг/м3 в воздухе рабочей зоны производственных помещений - 20 мг/м3. Порог ощущения обонянием - 0,5 мг/м3. При концентрациях 40-80 мг/м3 происходит резкое раздражение глаз, верхних дыхательных путей, вплоть до рефлекторной задержки дыхания, появляется головная боль. Смертельными считаются концентрации 1500-2700 мг/м3 при экспозиции 0,5-1ч.

Жидкий аммиак – хороший растворитель большого числа органических и неорганических соединений. Жидкий безводный аммиак используется как высококонцентрированное удобрение. 10%-ный раствор аммиака поступает в продажу под названием "нашатырный спирт''. 18-20%-ный раствор называется аммиачной водой.

В природе аммиак образуется при разложении азотсодержащих органических веществ. Основным промышленным методом получения аммиака является прямой синтез из газообразного азота и водорода при давлении 28-35 МПа и температуре 450-500°С в присутствии катализаторов (металлического железа, активированного оксидами калия, алюминия). Аммиачная вода образуется при контакте коксового газа с водой, которая конденсируется при охлаждении газа или специально впрыскивается в него для вымывания аммиака.

Мировое производство NH3, составляет около 100 млн. тонн. Он применяется при изготовлении синильной и азотной кислот, азотсодержащих солей, соды, удобрений, медицинских препаратов, при светокопировании, а также крашении тканей и серебрении зеркал. Жидкий NH3  используется в качестве рабочего вещества холодильных машин.

Аммиак перевозится и часто хранится в сжиженном состоянии под давлением собственных паров 6-18 кгс/см2, а может храниться в изотермических резервуарах при давлении, близком к атмосферному.

При входе в атмосферу дымит, быстро поглощается влагой или переходит в карбонат аммония. Заражает водоемы, когда попадает в них. Водный раствор имеет щелочную реакцию вследствие образования гидроксида аммония.

Поражающие   концентрации NH3 в воздухе возникают при производственных авариях на химически опасных объектах (ХОО), утечке его при хранении или транспортировке. В этих случаях необходимо изолировать опасную зону, удалить из нее людей и не допускать никого без средств защиты органов дыхания и кожи. Около зоны следует находиться с наветренной стороны. При разливе жидкого NH3 и концентрированных  растворов нельзя прикасаться к пролитому веществу. Место разлива ограждают земляным валом и нейтрализуют 10%-ным раствором соляной или серной кислоты. Затем заливают большим количеством воды.

Если произошла утечка газообразного NH3, то с помощью авторазливочных станций, поливочно-моечных и пожарных машин, а также имеющихся на ХОО гидрантов распыляют воду, чтобы поглотить ядовитые пары.

Пары NH3, сильно раздражают слизистую оболочку и кожные покровы, вызывают жжение, покраснение и зуд кожи, резь в глазах, слезотечение. При соприкосновении жидкого аммиака и его растворов с кожей возникает жжение, возможен химический ожог с пузырями, изъявлениями. Чтобы предупредить его попадание на кожные покровы, следует использовать защитные прорезиненные костюмы КИХ-4, КИХ-5, Л-1, ОЗК и др.

Защиту органов дыхания от NH3 обеспечивают промышленные противогазы с поглощающими и фильтрующе-поглощающими коробками марок КД, К, М, дополнительные патроны ДПГ-3 и ПЗУ-К к фильтрующим противогазам, противогазовые респираторы: РПГ-67 с патронами марок КД и К; РУ-60-М с патронами марок КД; У-2ГП и “Уралец” – с КД и К.

При ликвидации аварии на ХОО, когда концентрация NH3 неизвестна, работы должны проводиться только в изолирующих противогазах и аппаратах типа ИП, КИП и АСВ.

Наличие и концентрацию NH3 в воздухе позволяет определить портативный газоанализатор “Колион-1” в диапазоне 0-2000 мг/м3, универсальный газоанализатор УГ-2 в диапазоне 0-300 мг/м3, стационарный газоанализатор ЭССА-1, войсковые приборы химической разведки (ВПХР и др.). Кроме того, NH3 можно выявить с помощью индикаторных трубок. Трубка ИТ-36 с маркировкой одно желтое кольцо от 2000 мг/м3 и выше окрашивает наполнитель в светло-зеленый цвет, ИТМ-12 с маркировкой от 0,2 мг/м3 – в фиолетовый цвет.

Если поражение аммиаком все же произошло, следует немедленно вынести пострадавшего на свежий воздух, обильно промыть глаза и пораженные участки кожи водой и надеть противогаз. После эвакуации пострадавшему необходим покой, тепло, при резких болях в глазах – 1-2 капли 1%-ного раствора новокаина или 1 каплю 0,5%-ного раствора дикаина с 0,1%-ным раствором адреналина. На пораженные участки кожи – примочки 5%-ного раствора уксусной, лимонной или соляной кислоты. Внутрь теплое молоко с питьевой содой.

РТУТЬ

Это серебристый жидкий металл плотностью 13,5 г/см3 (тяжелее всех известных жидкостей). При высокой температуре и электрическом разряде пары ртути излучают голубовато-зеленый свет, богатый ультрафиолетовыми лучами. Элемент химически стойкий, основной минерал – киноварь.

Встречается ртуть и самородная.

Применяется:

- в термометрах, манометрах, газоразрядных приборах;

- при производстве хлора и едкого натра (в качестве катода).

Ртуть и ее соединения ядовиты.

Ртуть легко испаряется даже при низкой температуре (+28°с).

Ее пары имеют свойства распространяться равномерно по всему объему.

Признаки воздействия на организм человека:

- появление повышенной утомляемости, слабости, сонливости и головной боли;

- дрожание рук, век, в тяжелых случаях – ног;

- краснеют, набухают и кровоточат десна, на них появляется тонкая темная кайма сульфида ртути;

- набухают лимфатические и слюнные железы;

- повышенная температура.

Основные правила поведения:

- Быстро покинуть опасное место и срочно вызвать специалистов.

- Выйдя из очага поражения, постараться сменить одежду, принять душ, прополоскать рот 0,25% раствором марганцовки (перманганата калия) и обязательно почистить зубы.

- Промыть желудок водой, добавить на стакан 20-30г активированного угля. Затем выпить молока и слабительного. Если легче не станет надо обратиться к врачу.

Удаление ртути, разлившейся по поверхности:

- сбор ртути производится с помощью кисточки из медной (латунной) проволоки или обыкновенной медицинской “груши”;

- все собранные шарики ртути помещаются в стеклянную герметическую посуду и сдаются в ближайшую СЭС.

После сбора серебристого вещества поверхности обрабатываются химическим способом:

- 20% раствором хлористого железа (2кг на 10л воды), 0,2% марганцовки, подкисленного соляной кислотой (5кг на 1 литр раствора);

- 4% раствор дихлорамина или хлорамина (400г на 10 воды). Этими растворами с помощью гидропульта покрывают равномерным слоем пол, стены, плинтуса, подоконники, батареи.

Затем необходимо: мытье пола горячим мыльно-содовым раствором (400 г мыла и 500 г соды на 10 литров воды).

СОЛЯНАЯ КИСЛОТА

Основные свойства.

Бесцветная жидкость с резким запахом.

Техническая кислота обычно окрашена примесями в желтый цвет. Реагирует с металлами. Хранят в стеклянных или гуммированных емкостях (покрытых изнутри резиновой пленкой). Темп. Кип. = 110°С. ПДК = 5мг/м3.

Очаг – нестойкий, быстродействующий. Зараженное облако смещается по ветру, возможно скопление в низинах.

Клиническая картина острого отравления

Вдыхание концентрированных паров вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей. Появляется слезо- и слюнотечение, насморк, першение в горле, кашель, удушье, затрудненное клокочущее дыхание, возможные спазмы и отек гортани, отек легких. При попадании внутрь – ожог губ с характерной сероватой каймой и ожог слизистой оболочки пищеварительного тракта, рвота с кровью, резь в животе, могут развиваться – токсический ожоговый шок, а в более поздние сроки печеночно-почечная недостаточность. При соприкосновении с кожей – ожоги с изъязвлениями.Средства индивидуальной защиты

Изолирующие и фильтрующие противогазы марок ИП-4м, В, М, ЕКФ, респиратор РПГ-67В, при их отсутствии ватно-марлевую повязку, смоченную 2% раствором питьевой соды, защитный костюм типа Л-1, резиновые сапоги, перчатки.

Организация оказания первой медицинской помощи

Первая медицинская помощь в очаге поражения, осуществляется в порядке само- и взаимопомощи: промыть глаза и лицо водой, надеть противогаз или ватно-марлевую повязку, смоченную 2% раствором питьевой соды, открытые участки кожи обильно промыть водой с мылом. Немедленно покинуть очаг поражения.

Способ нейтрализации

Для нейтрализации можно использовать: соду, мел, щелочи.

АЗОТНАЯ КИСЛОТА

Основные свойства

Бесцветная жидкость, дымит на воздухе, пары тяжелее воздуха, растворим в воде. Темп. кипения = +83,8°С, темп. замерзания. = -42°С. Не горючая жидкость, при контакте с горючими веществами вызывает их самовозгорание. ПДК –5мг/м3. Смертельная концентрация 7,8 мг/л.

Опасность для человека

Раздражающе действует на дыхательные пути, возможен отек легких. Снижается кровяное давление, стенокардия. При больших концентрациях – ожоговый шок.

Симптомы: кашель, головная боль, резь в глазах, слезотечение, тошнота, рвота, чувство страха, удушье, слабость.

Средства индивидуальной защиты

Изолирующий и фильтрующие противогазы марок ИП-4м, Е, СО, В, М, ЕКФ, при их отсутствии ватно-марлевая повязка, смоченная 2% раствором питьевой соды, защитный костюм типа Л-I, защитные очки, резиновые сапоги и перчатки.

Первая доврачебная помощь

Обильно промыть глаза и кожу водой. После выноса кожу промыть мыльным раствором и немедленная эвакуация.

Способ нейтрализации

Для нейтрализации можно использовать горячую воду. В результате реакции образуется азотная кислота и безразличная по химическим свойствам окись. Кислота нейтрализуется щелочью.

2. Назначения и устройство войскового прибора

химической разведки (ВПХР).

Войсковой прибор химической разведки (ВПХР), предназначен для определения в воздухе, на местности, на боевой технике зарина,  зомана, иприта, фосгена, дифосгена, синильной кислоты, хлорциана, а  также паров V-газов в воздухе.

Прибор состоит из основания корпуса с крышкой и размещенных в них насоса, бумажных кассет с индикаторными трубками,  противодымных фильтров, насадки  к насосу, защитных колпачков, электрофонаря, корпуса грелки и патронов к ней.

Кроме того, в комплект прибора входит лопатка, инструкция-памятка по работе с прибором, инструкция-памятка по определению зарина, зомана, V-газов и инструкция по эксплуатации прибора.

Для переноски прибора имеется плечевой ремень с тесьмой. Вес прибора около 2,3 кг.

Насос -  поршневой, применяется для прокачивания исследуемого воздуха через индикаторные трубки. При 50 качаний насоса в минуту, через индикаторную трубку проходит 1,8-2 л. воздуха. Насос состоит из головки, цилиндра, штока, рукоятки штока.

Насос помещается в металлической трубе, вмонтированной  в корпус прибора. Внутри трубы имеется пружина, предназначенная для выталкивания насоса при  открывании защелки. Насос вкладывается в трубу рукояткой штока наружу.

В головке насоса размещены: нож для надреза концов индикаторных трубок, гнездо для установки индикаторной трубки.

На торце головки имеются два глухих отверстия для обламывания концов трубок. Кроме того,  в головке  размещен резиновый клапан и седло клапана. Для обеспечения герметичности соединения головки с клапанным устройством, предусмотрены резиновые прокладки.

В цилиндр насоса впрессовано направляющее кольцо с четырьмя отверстиями для выхода воздуха при обратном входе поршня насоса. На шток насоса надета резиновая манжета, закрепляемая втулкой.

В рукоятке штока размещены: ампуловскрыватель и сердечник. Ампуловскрыватель служит для  разбивания ампул, имеющихся в индикаторных трубках. Сердечник фиксирует ампуловскрыватель в рукоятке штока. На конце рукоятки нанесена маркировка штырей ампуловскрывателя, три зеленые полоски для индикаторной трубки с  тремя зелеными кольцами, красная полоса с точкой для индикаторной трубки с одним красным кольцом и точкой.

Кассета - служит для размещения десяти индикаторных трубок с одинаковой маркировкой.

На лицевой стороне кассеты наклеена этикетка с изображением окраски, возникающей на наполнителе индикаторной трубки при наличии в воздухе отравляющих веществ, и с кратким указанием порядка работы с индикаторными трубками, помещенными  в кассете (Порядок работы с индикаторными трубками с красными кольцами и  точкой указан в специальной инструкции-памятке, имеющейся в  приборе).

При работе с индикаторной трубкой, можно определить примерную концентрацию паров, отравляющего вещества в воздухе, путем сравнения окраски проявившейся в наполнителе индикаторной трубки с  окраской изображенной на этикетке.

Внизу кассеты указаны дата изготовления индикаторных трубок, вложенных в кассету, и гарантийный срок. Кассета закрыта бумажным чехлом.

Насадка - предназначена для работы с прибором в дыму,  при определении ОВ на почве, вооружении, боевой технике, обмундировании и других предметах, а также при определении отравляющих веществ в почве и сыпучих материалах.

Корпус насадки имеет четыре прорези и соединен с воронкой. В корпус насадки вставлен стеклянный цилиндр. По резьбе основания воронки свободно движется специальная гайка с укрепленным на ней откидным прижимным кольцом. Для фиксации прижимного кольца  в нужном положении, служит защелка. Герметизация соединения стеклянного цилиндра с корпусом насадки с насосом, достигается двумя резиновыми прокладками.

Индикаторные трубки -  предназначены для определения отравляющих веществ и представляют собой запаянные стеклянные трубки, внутри которых помещены наполнитель и одна или две стеклянные ампулы с реактивами. (Индикаторные трубки с одним желтым кольцом ампул не содержат).

Каждая индикаторная трубка имеет условную маркировку, показывающую, для обнаружения, какого отравляющего вещества она  предназначена. Маркировка нанесена на верхней части трубки. Трубки имеют следующую маркировку:

- для  определения зарина, зомана и V-газов - красное кольцо и красная точка;

- для определения фосгена, дифосгена, синильной кислоты и  хлорциана - три зеленых кольца;

- для определения иприта - одно желтое кольцо.

В комплект прибора входит:

- 10 трубок с одним красным кольцом и точкой;

- 10 трубок с тремя зелеными кольцами;

- 10 трубок с одним желтым кольцом.

В зависимости от задач химической разведки количество индикаторных трубок и их комплект могут быть изменены.

Защитные колпачки служат для предохранения внутренней поверхности воронки насадки от заражения каплями стойких отравляющих веществ и для помещения проб почвы и сыпучих материалов.

Противодымные фильтры состоят из одного слоя фильтрующего материала и нескольких слоев капроновой ткани.

Фильтры используются для определения отравляющих веществ в  дыму или воздухе, содержащем пары веществ кислого характера,  а также для определения ОВ из почвы или сыпучих материалов.

При длительном хранении приборов, фильтры находятся в чехле из полиэтиленовой плёнки, при эксплуатации чехол снимают.

Электрофонарь применяется для наблюдения в ночное время за изменением окраски индикаторных трубок. Электрофонарь состоит из корпуса, головки и элемента, установленного в специальную обойму.

Фонарь включается при повороте головки фонаря вправо, при повороте головки влево, фонарь выключается.

Для работы с трубками в ночное время электрофонарь выводят из пружины, закрепляющей её  к крышке прибора, и устанавливают под некоторым углом к плоскости крышки, используя пружину в качестве опоры для фонаря.

Грелка служит для подогрева трубок при определении ОВ при пониженной температуре окружающего воздуха (от - 40С до + 15С). Грелка состоит из корпуса и патронов.

Корпус грелки представляет собой пластмассовый корпус с ввинчивающейся крышкой. Внутри корпуса установлен сердечник. Снаружи корпус имеет две бобышки, в отверстия которых помещен штырь, фиксированный пружиной. Патрон грелки состоит из металлической гильзы, ампулы с раствором и  пластмассового колпачка. На дно гильзы насыпан порошок магния, закрытый сверху  прокладкой из фильтровальной бумаги. И такой же бумагой обложена внутренняя боковая поверхность патрона. Между ампулой и торцевой внутренней поверхностью пластмассового колпачка, сложены тампон из гигроскопической ваты и металлическая сетка.  Пластмассовый колпачок имеет центральное отверстие, закрытое у  неиспользованных патронов пленкой. В это отверстие вводится штырь для разбивания ампулы с раствором в момент использования  патрона.

В комплект прибора входят 10 патронов (кассета рассчитана на 15 патронов, поэтому прибор может комплектоваться 15-ю патронами грелки), расположенных в специальной кассете. В зависимости от температуры окружающей среды в течение первых трёх минут  с  момента разбивания ампулы патрона при - 40С температура в грелке достигает     + 35 С -  + 85С и по истечении 7 минут должна быть не ниже + 30С; температура в грелке  до + 15С сохраняется в течение 15-20 минут.

Общие приемы работы с прибором.

При подготовке прибора химической разведки к пользованию необходимо:

- проверить наличие в приборе всех предметов и убедиться в их исправности;

- разместить кассеты с индикаторными трубками в следующем порядке:  сверху трубки с красными кольцами и точкой, затем трубки с тремя зелеными кольцами, внизу трубки с желтыми кольцами;

- снять с противопыльных фильтров полиэтиленовый чехол, вынуть из прибора инструкцию по эксплуатации.

В  походном положении прибор носят на левом боку и закрепляют тесьмой вокруг пояса. При работе прибор передвигают вперед.

Прибор может быть правильно и успешно использован только достаточно подготовленным и тренированным разведчиком. Работающий с прибором должен хорошо знать свойства индикаторных трубок и иметь необходимые навыки работы с ними. Химик-разведчик должен быть знаком также со свойствами  отравляющих веществ.

При работе с индикаторными трубками необходимо руководствоваться указаниями, приведенными в данной инструкции и на кассетных этикетках. Темп работы с насосом 50-60 полных качаний в минуту.

Наполнители индикаторных трубок в ряде случаев окрашиваются не только от того отравляющего вещества, для определения которого они предназначены, но и от других веществ, которые могут находиться в воздухе. В этом случае, образуется окраска, обычно отличная от окраски, получившейся от отравляющего вещества. Поэтому, во всех случаях, необходимо сравнивать образовавшуюся окраску наполнителя индикаторной трубки, с окраской изображенной на кассетной этикетке.

Нейтральные и ядовитые дымы в больших концентрациях маскируют окраску наполнителя индикаторных трубок, возникающую от отравляющего вещества. Для предотвращения этого при работе в облаке дыма, используется насадка с противодымным фильтром.

Вскрывать концы индикаторных трубок, необходимо следующим образом:

- взять насос в левую руку, а индикаторную трубку в правую;

- сделать надрез конца индикаторной трубки с помощью ножа;

- вставить надрезанный конец трубки в одно из отверстий для обламывания и обломать его, нажав на трубку;

- таким же образом вскрывать с другого конца.

Разбивать  ампулы индикаторных трубок  нужно следующим образом:

- вставить  вскрытую индикаторную трубку (ИТ) в отверстие ампуловскрывателя насоса с такой же маркировкой, как и на индикаторной трубке, при этом насос держат головкой кверху, а штырь должен войти в ИТ;

- слегка поворачивая ИТ, надавливать на штырь ампуловскрывателя до тех пор, пока полностью не будет разбита ампула; во избежание порезов при вскрытии ИТ не допускать, чтобы её свободный конец упирался в ладонь;

- вынуть ИТ и, взявшись за маркированный конец, резко встряхнуть её.

При разбивании верхней ампулы, в индикаторной трубке с  красным кольцом и точкой, необходимо пальцами правой руки, взять индикаторную трубку несколько ниже  перехвата между ампулами, чтобы ограничить движение трубки вдоль штыря ампуловскрывателя, после полного разбивания верхней ампулы.

Следует обратить внимание на то, чтобы верхняя ампула была вскрыта полностью, так как нижний конец не полностью вскрытой ампулы, может закупорить трубку во время прокачивания через неё воздуха.

Для того чтобы закрепить в насадке противодымный фильтр, следует:

- взять из прибора насадку, поворотом насадки влево создать зазор в 2-3мм между воронкой и  прижимным кольцом;

- достать противодымный фильтр и вставить его в указанный зазор фильтрующим материалом (не капроном) вверх и зажать фильтр.

При пониженных температурах, чувствительность индикаторных трубок снижается, у трубок с красным кольцом и точкой замерзает раствор в ампулах.  Успешное использование трубок  в зимних условиях, возможно только при применении грелки.

Грелка приборов применяется:

- для оттаивания ампул в индикаторных трубках;

- для подогрева трубок с красным кольцом и точкой при отрицательных температурах;

- для подогрева трубок с желтым кольцом при температуре ниже  + 15 град.С.

Грелку готовить к работе следующим образом:

- вставить  до отказа в центрально гнездо корпуса грелки патрон;

- ударом руки по головке штыря, разбить находящуюся в патроне ампулу, погрузить штырь до отказа.

Штырь из патрона не вынимать до  прекращения выделения паров.

Появление паров указывает на нормальную работу патрона.

Интенсивность работы грелки зависит от окружающей температуры. При положительных температурах, грелка работает интенсивнее и даже возможны выбросы жидкости из патрона. Поэтому не рекомендуется без особой необходимости использовать грелку при температуре + 15 С и выше.

При пользовании грелкой, необходимо соблюдать меры предосторожности по защите открытых участков тела, особенно глаз и лица.

Запрещается бросать прибор или патроны для грелки, так как  при этом возможно разбивание ампул и срабатывание патрона иногда с разрывом, т.е. вылетом колпачка из гильзы патрона.

Работа с прибором ночью, а также в условиях неполной освещенности, проводится тем же порядком и теми же приёмами, как и днем. Окраска наполнителей индикаторных трубок в этих  условиях распознается при помощи фонаря.

Работа с прибором ночью может быть успешной только при заблаговременной подготовке его к работе. Поэтому перед выходом в ночную разведку, прибор должен быть особенно тщательно осмотрен и подготовлен.

Определение отравляющих веществ

Наличие отравляющих веществ в воздухе определяют по внешним признакам и по показаниям индикаторных трубок.

Наиболее характерными признаками применения противником отравляющих веществ являются:

- появление характерного облака газа, тумана или дыма в местах разрывов авиационных химических бомб, снарядов, мин и других боеприпасов;

- появление облака газа, дыма или тумана, движущегося  по ветру со стороны противника;

- появление быстро исчезающего облака или темной полосы за самолётом;

-  наличие масляных капель, пятен, брызг, лужиц, подтёков на местности или в воронках от разрыва снарядов, мин или авиационных бомб;

- увядание растительности или изменение её окраски;

- раздражение органов дыхания, глаз или носоглотки;

- понижение остроты зрения или потеря его;

- посторонний запах, не свойственных данной местности.

При подозрении на наличие в воздухе отравляющих веществ, необходимо надеть противогаз и исследовать воздух с помощью индикаторных трубок, имеющихся в приборе.

Обследовать воздух индикаторными трубками в такой последовательности:

- трубками с красным кольцом и точкой;

- трубкой с тремя зелеными кольцами;

- трубкой с желтым кольцом.

Порядок работы с трубкой с красным кольцом и точкой следующий:  вначале определить наличие в воздухе опасных концентраций ОВ; при получении отрицательного результата провести определение малоопасных концентраций;

а) определение ОВ в опасных концентрациях  - 5 х 10 - 5 мг/л и выше (5-6 качаний насосом ВПХР, или просос в течение 10-15 секунд насосом ППХР);

- вынуть из кассеты две индикаторные трубки, надпилить их концы и вскрыть  трубки по надрезам;

- ампуловскрывателем разбить верхние ампулы обеих трубок,  взять трубки за концы  с маркировкой и энергично наотмашь встряхнуть обе трубки  одновременно 2-3 раза;

- одну из трубок (опытную) вставить немаркированным концом  в насос и прокачать воздух, через вторую (контрольную) воздух не прокачивать;

- тем же ампуловскрывателем сначала разбить нижнюю ампулу в опытной трубке и встряхнуть наотмашь 1-2 раз так, чтобы полностью смочить верхний слой наполнителя. Сразу после этого разбить нижнюю ампулу в контрольной трубке и также встряхнуть её;

- наблюдать за переходом окраски в контрольной трубке от красной до желтой. К моменту образования желтой окраски в контрольной трубке, сохранение красного цвета верхнего слоя наполнителя опытной трубки, указывает на наличие ОВ в опасных концентрациях; изменение цвета до желтого - на отсутствие ОВ в опасных  концентрациях.

б) Определение ОВ в малоопасных концентрациях - 5 х 10 (в минус 7 степени) мг/л  и выше  (50-60 качаний насосом ВПХР или  просос в течение 1 минуты насосом ППХР).

Порядок  работы тот же, но  нижние ампулы разбивать не сразу, а через 2-3 минуты после покачивания воздуха.

Кроме того, в жаркую (35 С и выше) погоду, нижнюю ампулу в контрольной трубке разбивать через 15 секунд (счет до 15) с момента встряхивания опытной трубки.

К моменту образования желтой окраски в контрольной трубке, сохранение красного цвета верхнего слоя наполнителя опытной трубки, показывает на наличие ОВ в концентрациях, опасных при нахождении свыше 10-ти минут без противогаза: изменение цвета до  желтого или розово-оранжевого указывает на отсутствие ОВ в малоопасных концентрациях.

Основанием для снятия противогаза на 5-6 часов, является отсутствие показаний трубки при 50-60 качаний насосом.

Примечание:

1. В холодную (5град.С. и ниже) погоду необходимо подогреть трубку до температуры не выше 40 С (использовать  грелку).

2. При образовании в опытной трубке желтой окраски, сразу после разбивания нижней ампулы, определение повторить с применением противодымного фильтра.

3. При  работе с трубками II категории производить определение 2-3 раза (двумя-тремя парами трубок последовательно) до получения одинаковых показаний.

Аварийные химически опасные вещества (АХОВ), такие как пары соляной кислоты и вещества кислого характера, окрашивают наполнитель опытной трубки в желтый цвет, раньше, чем в контрольной трубке.

Порядок работы с трубкой с тремя зелеными кольцами (на фосген, дифосген, хлорциан, синильную кислоту) следующий:

- вскрыть трубку, разбить ампулу, сделать 10-15 качаний насосом;

- сравнить окраску наполнителя трубки, с окраской, изображенной на кассетной этикетке.

Такие АХОВ, как соляная кислота, хлористый сульфурил, окислы азота, окрашивают наполнитель индикаторной трубки в  желтый или желто-зеленый цвет.

При наличии в воздухе АХОВ - хлор, хлорпикрин, наполнитель изменяет окраску от желтого до оранжевого цвета. От металлохлоридных АХОВ наполнитель окрасится в желто-оранжевый цвет или желто-розовый цвет.

Обследовать воздух с помощью трубки с желтым кольцом (определение паров иприта) следующим образом:

- вскрыть трубку, вставить в насос, прокачать воздух (60 качаний насосом);

- вынуть трубку из насоса, выдержать 1 мин. и после этого сравнить трубку наполнителя с окраской, изображенной на кассетной этикетке.

При  наличии в воздухе таких АХОВ, как сероводород, водород мышьяковистый, водород фтористый,  наполнитель  индикаторной трубки окрасится в коричневый цвет различных оттенков. От металло-хлоридных АХОВ наполнитель меняет окраску  от желто-коричневого до темно-зеленого цвета.

Наличие в воздухе АХОВ - аммиака, можно определить по светло-зеленой окраске наполнителя.

Для ускорения обследования воздуха индикаторные трубки с одним красным кольцом и точкой, с одним желтым кольцом и тремя зелеными кольцами, могут быть вскрыты заранее.  Заранее  также можно разбивать ампулу трубки с тремя зелеными кольцами.

Использование вскрытых трубок допускается в течение 10-15 мин. с момента их вскрытия.

Вскрытие индикаторных трубок, находившиеся в  облаке  отравляющего вещества, для работы не пригодны,  поэтому целесообразно заранее вскрыть не более одной-двух трубок из каждой кассеты.

Применение отравляющих веществ, противник может маскировать дымом, в этом случае следует проверять наличие отравляющего вещества в воздухе,  пользуясь насадкой, снаряженной  противодымным фильтром.

Для определения ОВ в дыму необходимо:

- достать из прибора насос и вставить в него вскрытую трубку;

- достать из прибора насадку и, закрепив в ней  противодымный фильтр, плотно навернуть насадку на резьбу головки;

- сделать соответствующее количество качаний насосом;

- снять насадку, выбросить фильтр и убрать насадку в прибор;

- вынуть из головки насоса индикаторную трубку и провести определение, руководствуясь указаниями, имеющимися на кассетной этикетке или в  инструкции-памятке.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОВ НА МЕСТНОСТИ, ТЕХНИКЕ, ВООРУЖЕНИИ

Индикаторные трубки, имеющиеся в приборе, кроме определения отравляющих веществ в воздухе, могут быть также использованы для определения отравляющих  веществ на местности, предметах вооружения, снаряжения и т.д.

Стойкие отравляющие вещества на местности, боевой технике, снаряжении можно определить следующим образом:

По внешним признакам:

- наличию маслянистых капель, пятен, брызг, лужиц, подтеков на земле, траве, кустах, снегу, боевой технике, снаряжении и различных предметах;

- увяданию растительности или изменению её окраски.

По внешним признакам может быть примерно определена также  давность заражения местности. При недавнем заражении ипритом (примерно до 2 час. от момента заражения) трава и другая растительность, как правило, покрыты мелкими каплями отравляющего вещества; на земле, боевой технике и различных предметах ясно видны пятна отравляющего вещества различной величины. Цвет растительности почти не изменяется. Через 8-12 часов после заражения, трава и другая растительность приобретает бурую (до черной) окраски, на боевой технике, снаряжении и обмундировании капли отравляющего вещества высыхают и  становятся малозаметными.

На участках местности, зараженных более суток назад, капли отравляющего вещества в большинстве случаев уже отсутствуют, а трава и другая растительность сильно изменяют свою окраску.

В зависимости от тактического назначения, а также от условий использования стойкие отравляющие вещества могут применяться как в чистом виде, так и в виде различных смесей с отравляющими веществами или с нейтральными растворителями.

Возможно также применение стойких отравляющих веществ в виде вязких смесей с различными химическими веществами (так называемые вязкие рецептуры).

Определить ОВ на местности, боевой технике, предметах снаряжения и т.п. следующим образом:

-открыть крышку прибора, отодвинуть защелку и вынуть насос;

- достать необходимую индикаторную трубку и, вскрыв её, установить в головку насоса;

- навернуть на насос насадку, оставив откинутыми прижимное кольцо;

- надеть на воронку насадки защитный колпачок;

- приложить насадку к почве (зараженному предмету) так, чтобы воронка покрывала участок с наиболее резко выраженными признаками заражения;

- прокачать через индикаторную трубку  воздух, делая необходимое число качаний;

- снять насадку, выбросить колпачок и убрать насадку в прибор;

- вынуть из головки насоса индикаторную трубку и провести определение ОВ, руководствуясь указаниями, имеющимися на кассетной этикетке.

При очень низких температурах (в зимних и полярных условиях) для заражения местности, кроме зомана и иприта, могут быть использованы  и вещества, не относящиеся обычно к разряду стойких. Поэтому, при очень низких температурах, обследование местности, надо проводить также и трубкой с тремя зелеными кольцами и с использованием  грелки.

Для определения ОВ в почве и в сыпучих материалах необходимо:

- открыть крышку прибора, отодвинуть защелку и вынуть насос, достать необходимую для работы индикаторную трубку, вскрыть её и вставить в головку насоса;

- навернуть на насос насадку и надеть на её воронку защитный колпачок:  снять с прибора лопатку и взять пробу с  верхнего слоя почвы (снега) или  сыпучего материала в наиболее зараженном месте. Взятую пробу насыпать в воронку насадки, наполнив её до краёв;

- накрыть воронку с пробкой противодымным фильтром и закрепить её; прокачать через индикаторную трубку воздух, делая насосом необходимое число качаний;

- сдвинуть прижимное кольцо, выбросить противодымный фильтр, пробу и колпачок, а насадку положить обратно в прибор; вынуть из головки насоса индикаторную трубку и провести  определение ОВ, руководствуясь указаниями, имеющимися на кассетной этикетке или инструкции-памятке.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОВ  В ВОЗДУХЕ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Для обследования воздуха с помощью индикаторных трубой с красным кольцом и точкой  при отрицательных температурах:

- а) в опасных концентрациях (при 5-6 качаниях насосом);

- подготовить грелку к работе;

- вставить две трубки в боковые гнезда грелки для  оттаивания ампул, после оттаивания, трубки немедленно  вынуть и  поместить в штатив;

- вскрыть трубки, разбить верхние ампулы, энергично,2-3 раза встряхнуть и прокачать воздух через  опытную трубку.

Контрольную трубку держать в штативе:

- одновременно подогреть обе трубки в грелке в течение 1 мин., после чего разбить нижние ампулы опытной и контрольной трубки  и встряхнуть их одновременно;

- наблюдать за изменением окраски наполнителя трубки.

б) в  малоопасных концентрациях (при 50-60 - качаниях насосом:

- порядок работы с трубками тот же: после прососа воздуха выдержать трубки в течение 2-3 мин., из них в грелке -1 мин., вне грелки - (в штативе) в течение 1-2 мин.

Необходимо помнить, что перегрев трубки, ведет к порче...

- после выдержки разбить нижние ампулы обеих трубок, встряхнуть их одновременно и наблюдать за изменением окраски наполнителя трубок.

В случае сомнительных показаний трубок с тремя зелёными полосками- кольцами, при пониженных температурах, определение необходимо повторить  с использованием грелки, для чего трубку, после прокачивания воздуха на 1 мин, поместить в грелку и затем наблюдать  окраску наполнителя.

Индикаторные трубки с желтым кольцом при температуре ниже + 15 С, использовать с применением грелки. Подогревать трубки следует после прокачивания  через них воздуха в течение 1-2 минуты, и затем наблюдать окраску наполнителя.

3. Универсальный газоанализатор УГ-2.

Быстрое определение типа и концентрации аварийно химически опасных веществ (АХОВ) при авариях на химически опасных объектах и железной дороге имеет большое значение для своевременного осуществления мероприятий по защите населения. Для этих
целей можно использовать универсальный переносной газоанализатор УГ-2, устройство которого показано на рисунке. Он предназначен для качественного и количественного определения в воздухе хлора, аммиака, сероводорода, сернистого ангидрида, окиси углерода, окислов азота, бензола, толуола, ксилола, ацетона, ацетилена,
этилового эфира, бензина, углеводородов нефти (керосина, уайт-спирта и др.).

Рис. Газоанализатор УГ-2:

1 — резиновый сильфон; 2 — подставка со шкалами; 3 — шток; 4 — отверстие для хранения штока; 5 — пружина сильфона; 6 — резиновая трубка; 7 — стопор; 8 — направляющая втулка; 9 — канавка с двумя углублениями; 10 — кольцо жесткости; 11 — корпус; 12 — фильтрующий патрон; 13 — верхняя граница окрашенного столбика.

Принцип работы газоанализатора основан на просасывании воздухозаборным устройством зараженного воздуха через индикаторную трубку, в которой происходит изменение окраски индикаторного порошка (наполнителя) под воздействием АХОВ. Измеряя длину окрашенного столбика наполнителя по шкале, отградуированной в миллиграммах на литр, определяют концентрацию анализируемого АХОВ в воздухе. Пределы концентрации и изменение цвета индикаторных порошков после воздействия на них некоторых АХОВ   приведены   в   таблице.

Некоторые химические вещества мешают точно установить вид и концентрацию АХОВ. Например, на определение хлора влияют примеси брома, окислителей, йода; аммиака — пары кислот, щелочей и аминов. Поэтому для защиты индикаторной трубки от них при проведении анализа используют специальные фильтрующие патроны.

Точность определения концентрации АХОВ зависит и от плотности набивки индикаторных трубок. Порошок в трубке удерживается с помощью двух пыжей из медной эмалированной проволоки. Между пыжами и порошком укладывается тонкая прослойка ваты. При хранении концы трубок герметизируются колпачками из сургуча.

Рис. Индикаторная трубка:

1 – стеклянная трубка; 2 – индикаторный порошок; 3 – прослойка ваты; 4 – пыж; 5 – колпачки.

Для того чтобы подготовить прибор к работе, необходимо открыть крышку, отвести стопор и вставить нужный шток (а их в ЗИПе 6) в направляющую втулку так, чтобы наконечник стопора скользил по канавке штока, над которой указан объем просасываемого воздуха.

Нажатием руки на головку штока сильфон сжимают до тех пор, пока наконечник стопора не совпадет с верхним углублением на канавке штока, фиксируя сильфон в сжатом состоянии. На подставку для шкал установить шкалу на данное АХОВ. Объемы просасываемого воздуха, указанные на головке штока и шкале, по которой производится отсчет, должны совпасть. Если появится необходимость применить фильтрующий патрон, подготовить его в соответствии с инструкцией и непосредственно перед проведением анализа продуть исследуемым воздухом.

Приступая к анализу, следует скребком снять с трубки предохранительные колпачки, удерживая ее в наклонном положении, чтобы сургуч не попал внутрь. После этого, постукивая штырьком о стенки трубки, проверить уплотнение порошка. Если между столбиком порошка и пыжом образовался просвет, устранить его, нажимая штырьком на пыж. Затем один конец индикаторной трубки присоединить к прибору, а второй — к узкому концу фильтрующего патрона (при использовании его)   с   помощью   отрезка   резиновой трубки. Теперь индикаторную трубку вместе с патроном закрепить на подставке прибора так, чтобы начало столбика индикаторного порошка в трубке совпадало с нулевым делением шкалы.

Далее одной рукой надавливают на головку штока, другой отводят стопор. Как только шток начнет перемещаться, стопор отпускают. В это время исследуемый воздух просасывается через патрон и индикаторную трубку. Когда наконечник стопора войдет в нижнее углубление, раздастся щелчок, после чего шток прекращает двигаться. Время его движения засекается по секундомеру и сверяется с указанным в таблице. Если оно не совпадает, значит, индикаторная трубка неправильно набита. После защелкивания просасывание воздуха продолжается, так как в сильфоне сохранился остаточный вакуум, поэтому не следует торопиться снимать показания (общее время просасывания через индикаторную трубку приведено в таблице). Только после того, как истекло определенное для данного АХОВ время, можно точно определить его концентрацию. На нее указывает цифра на шкале, совпадающая с верхним концом окрашенного столбика индикаторного  порошка.

После окончания анализа поглотительный патрон надо отсоединить, немедленно закрыть заглушками и в таком виде хранить до следующего анализа.

На работоспособность прибора не влияет концентрация в воздухе кислорода, водорода, азота  и   инертных   газов.   Условия применения: давление — 740—780 мм рт. ст., относительная влажность — не более 90%, температура — 10—30° С, содержание пыли — не более 40 мг/м3. Погрешность измерений прибором — не более ±10% от верхнего предела каждой шкалы. Продолжительность проведения одного анализа — 2—10 мин. Масса воздухозаборного устройства — 1,2 кг, его габариты — 95X95X220 мм. Масса коробки со специальным комплектом (ЗИП) — 2кг.

Таблица

| АХОВ | Просасываемые объемы, мл | Пределы измерения концентрации АХОВ, мг/л | Время защелкивания штока стопором | Общее время просасывания воздуха через индикаторную трубку, мин | Изменение цвета индикаторного порошка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлор | 350 100 | 0 – 0,015 0 – 0,08 | 4мин 45с – 5мин 30с 20с – 25с | 7 4 | красный |
| Аммиак | 250 30 | 0 – 0,03 0 – 0,3 | 2мин – 2мин 40с мгновенно | 4 2 | синий |
| Сернистый ангидрид | 300 60 | 0 – 0,03 0 – 0,2 | 1мин 50с – 2мин 40с мгновенно | 5 3 | белый |
| Сероводород | 300 30 | 0 – 0,03 0 – 0,3 | 2мин 20с – 3мин 20с мгновенно | 5 2 | коричневый |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В военное время может создаваться весьма сложная химическая обстановка, которая потребует принятия надлежащих мер защиты. А для того, чтобы принять необходимые меры защиты, объекты  экономики и население должны быть своевременно оповещены об угрозе поражения отравляющими веществами.

Своевременное предупреждение объектов  экономики и населения о начале химического нападения имеет особо важное значение, так как в случае использования противником современных высококачественных ОВ  только быстрое,  исчисляемое секундами, надевание противогазов дает возможность избежать поражения людей.

Точные данные о типе и концентрации ОВ на зараженной местности и в воздухе позволяют принять  необходимые меры защиты и избежать поражения людей отравляющими веществами.

Литература:

- Атаманюк В.Г, Ширшев Л.Г, Акимов Н.И,  "Гражданская оборона", Учебник для ВТУЗов, "Высшая школа", 1989 г.

- Положение о дозиметрическом и химическом контроле в  ГО. Воениздат. МО СССР - 1981г.

- Технические описания и инструкции по эксплуатации приборов ВПХР, УГ-2.

- Учебное пособие (для обучения НАСФ). М. 2006.

- Защита населения в чрезвычайных ситуациях, М.: Военные знания, 1999 – 80с.

- Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций/ С.А. Буланенков, С.И. Воронов, П.П. Губченко и др.; Под общ. ред. М.И. Фалеева. – Калуга: ГУП «Облиздат», 2001.-480 с.

- Обучение работников организаций и населения основам гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях (учебно-методическое пособие) /Под ред. М.И. Фалеева. – М.: Институт риска и безопасности, 2001. – 448 с.

- Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (учебное пособие для преподавателей и слушателей УМЦ, курсов ГО и работников ГОЧС предприятий, организаций и учреждений) /Под ред. Г.Н. Кириллова. – М.: Институт риска и безопасности, 2002. – 512 с.

- Гражданская оборона. - Под ред. Е.П. Шубина.- М.: Просвещение. 1991, 223с.

- Защита от оружия от оружия массового поражения. - Под ред. В.В. Мясникова. – М.: Воениздат, 1989, 398с.